## 1.路灯部分-养护清单 (hidden)
南城路灯及照明设施第二标段养护项目养护清单
路灯
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 路灯
1 | H=60cm庭院灯 | 7W LED灯 | 套 | 20
2 | 4米高庭院灯 | 20W LED灯 | 套 | 16
3 | 4米高庭院灯 | 40W+48W LED灯 | 套 | 545
4 | 4米高庭院灯 | 45W LED灯 | 套 | 50
5 | 4米高庭院灯 | 50W LED灯 | 套 | 25
6 | 侧脚灯 | 5W LED灯 | 套 | 97
7 | 花岗石柱灯 | 40W LED灯 | 套 | 97
8 | 洗墙灯 | 10W LED灯 | 套 | 7
9 | 埋地射灯 | 9W LED灯 | 套 | 6
10 | LED灯带 | 8 W/m | m | 225
11 | LED灯带 | 10 W/m | m | 312
12 | 杆长6米路灯 | 60W LED灯 | 套 | 254
13 | 杆长6米路灯 | 80W LED灯 | 套 | 9
14 | 杆长8米路灯 | 45W LED灯 | 套 | 8
15 | 杆长8米路灯 | 60W LED灯 | 套 | 176
16 | 杆长8米路灯 | 70W LED灯 | 套 | 111
17 | 杆长8米路灯 | 80W LED灯 | 套 | 12
18 | 杆长8米路灯 | 84W LED灯 | 套 | 46
19 | 杆长8米路灯 | 90W LED灯 | 套 | 72
20 | 杆长8米路灯 | 100W+50W LED灯 | 套 | 11
21 | 杆长8米路灯 | 120W LED灯 | 套 | 26
22 | 杆长8米路灯 | 150W LED灯 | 套 | 62
23 | 杆长10米路灯 | 3*75W LED灯 | 套 | 9
24 | 杆长10米路灯 | 90W LED灯 | 套 | 401
25 | 杆长10米路灯 | 100W LED灯 | 套 | 26
26 | 杆长10米路灯 | 120W LED灯 | 套 | 25
27 | 杆长10米路灯 | 120W+60W LED灯 | 套 | 11
28 | 杆长10米路灯 | 150W LED灯 | 套 | 82
29 | 杆长10米路灯 | 3*150W LED灯 | 套 | 1
30 | 杆长10米路灯 | 150W+60W LED灯 | 套 | 46
31 | 杆长10米路灯 | 200W LED灯 | 套 | 50
32 | 杆长10米路灯 | 240W+60W LED灯 | 套 | 4
33 | 杆长12米路灯 | 120W LED灯 | 套 | 3
34 | 杆长12米路灯 | 150W LED灯 | 套 | 31
35 | 杆长12米路灯 | 160W LED灯 | 套 | 657 |  | 10
36 | 杆长12米路灯 | 2*160W LED灯 | 套 | 258
37 | 杆长12米路灯 | 4*160W LED灯 | 套 | 3
38 | 杆长12米路灯 | 160W+60W LED灯 | 套 | 2
39 | 杆长12米路灯 | 160W+90W LED灯 | 套 | 12
40 | 杆长12米路灯 | 250W LED灯 | 套 | 62 |  | -3
41 | 杆长15米路灯 | 6*150W LED灯 | 套 | 1
42 | 杆长15米路灯 | 2*160W LED灯 | 套 | 7 |  | 2
43 | 杆长15米路灯 | 3*160W LED灯 | 套 | 47
44 | 杆长15米路灯 | 3*200W LED灯 | 套 | 14
45 | 杆长15米路灯 | 3*300W LED灯 | 套 | 4
46 | 杆长15米路灯 | 3*400W LED灯 | 套 | 2
二、 | 电线、电缆、管材
1 | 电缆保护管 | PVC40 | m | 3865
2 | 电缆保护管 | PVC50 | m | 3643
3 | 电缆保护管 | PVC75 | m | 98107
4 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*70mm2 | m | 360
5 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*95mm2 | m | 830
6 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*120mm2 | m | 1255
7 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*150mm2 | m | 70
8 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*240mm2 | m | 868
9 | 高压电缆 | YJV22-10KV-3*300mm2 | m | 20
10 | 低压电缆 | YJV-5*35mm2 | m | 258
11 | 低压电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | m | 61584
12 | 低压电缆 | YJV-4*16+1*10mm2 | m | 1908
13 | 低压电缆 | YJV-5*25mm2 | m | 19092
14 | 低压电缆 | YJV-5*16mm2 | m | 25406
15 | 低压电缆 | YJV-5*10mm2 | m | 2726
16 | 低压电缆 | YJV-3*6mm2 | m | 4220
17 | 电线 | RVV-3*2.5mm2 | m | 44959
三、 | 供电设备
1 | 照明控制箱 |  | 台 | 12
2 | 箱式变压器 | 80KVA | 台 | 1
3 | 箱式变压器 | 100KVA | 台 | 8
4 | 箱式变压器 | 125KVA | 台 | 7
5 | 箱式变压器 | 160KVA | 台 | 2
6 | 箱式变压器 | 250KVA | 台 | 2

## 包2-养护清单
东莞国际商务区路灯及照明设施养护清单(三)
(人行天桥、隧道照明设施)
海关大厦人行天桥
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 灯具
1 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:50W-LED(220V) 3.含支架及配件 | 套 | 68
2 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:24W-LED(220V,尺寸:46*46*1000mm) 3.含支架及配件 | 套 | 232
3 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:9W-LED 3.含支架及配件 | 套 | 44
二、 | 电线、电缆、管材
1 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-5*16mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 100
2 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-5*10mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 100
3 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 64
4 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:RVV-3*4mm2 3.敷设方式:管内或桥架 4.电压:1kV以下 | m | 372
5 | 电缆保护管 | 1.材质:配管 2.规格:1*PC100 3.敷设方式:埋地 4.垫层:砂碎石 | m | 100
6 | 电缆保护管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:1*SC50 3.敷设方式:埋地 4.垫层:砂碎石 | m | 100
7 | 电缆保护管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:1*JDG25 3.敷设方式:明敷 4.防腐:含除锈及刷漆 | m | 64
8 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:碳钢 3.规格:DN25mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 287
9 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 68
10 | 钢制槽式桥架 | 1.型号、规格:CT-80*40 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 | m | 61
三、 | 供电设备及其他
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.型号:非标 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.型号:非标 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
3 | 控制开关 | 1.名称:DZ自动空气断路器 2.规格:电流为20A | 个 | 1
4 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
石竹路隧道
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 灯具
1 | 6m/6m双臂路灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长6m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长1.0+1.0m 3.LED灯（单灯总功率120/90W） | 套 | 28
2 | 12m/6m双臂路灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长12m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长2.5+1.0m 3.LED灯（单灯总功率270/60W） | 套 | 2
3 | 15m半高杆灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长15m 2.成套型高杆灯架，灯高15m，灯火数7 3.LED灯（单灯总功率3*270W） | 套 | 4
4 | 隧道灯 120W | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率120W），额定光效≥100lm/W。 | 套 | 68
5 | 隧道灯 80W | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率80W），额定光效≥100lm/W。 | 套 | 48
6 | 车行道装饰灯 | 1、白色装饰性灯具，80W/套,LED灯24V 2、形状：按图定制 3、材质：底盒为航空铝，光板为PVC | 套 | 48
7 | 天花面板灯 | 1.名称:LED面板灯，100宽 2、18W/M | m | 270
二、 | 电线、电缆、管材
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 1055
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:VV-5*25 | m | 2000
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJV-5*6 | m | 1600
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV22-3*150+1*70 | m | 240
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*35+1*16 | m | 100
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*4 | m | 80
7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*4 | m | 80
8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*6 | m | 160
9 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-3*1.5 | m | 250
10 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-5*1.5 | m | 250
11 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-7*1.5 | m | 250
12 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-14*1.5 | m | 250
13 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*1.5 | m | 177.4
14 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-DJYPY-2*1.5 | m | 1600
15 | 电线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 | m | 650
16 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:CPVC150 8mm | m | 1055
17 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:PVCU-75*3.5 | m | 1900
18 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 | m | 240
19 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 | m | 488
20 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 | m | 1600
21 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 | m | 1680
22 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 | m | 1600
三、 | 供电设备及其他
1 | 组合型成套箱式变电站T1 | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 台 | 1
2 | 组合型成套箱式变电站T2 | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 台 | 1
3 | 配电箱 | 1.成套配电箱 一体式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 位于石竹路路口
4 | 配电箱 | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 位于车行通道泵房内
5 | 配电箱 | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 位于人行通道电房内

## 养护清单(质保外) (hidden)
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
灯具维护 | 球场灯 | 1.名称:球场灯 2.规格:150W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP65 3.灯杆材质、规格:灯杆6m | 套 | 4
灯具维护 | 高杆灯 | 1.名称:游乐场高杆灯 2.规格:200W/220V 暖白色光4000K 置地安装 半夜灯 IP65 3.灯杆材质、规格:灯杆10m | 套 | 2
灯具维护 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:28W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP55 3.灯杆材质、规格:4米高,详灯具意向图 | 套 | 89
灯具维护 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:7W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP55 3.灯杆材质、规格:0.8米高,详灯具意向图 | 套 | 80
灯具维护 | 鸟巢灯 | 1.名称:鸟巢灯 2.规格:18W/220V 暖白色光4000K 置地安装 半夜灯 IP65 | 套 | 20
灯具维护 | 流星雨灯 | 1.名称:流星雨灯 2.规格:8W/220V 暖白色光6000K 挂树安装 半夜灯 IP65，10条/套 | 套 | 27
灯具维护 | 硬质灯条 | 1.名称:LED硬质灯条 2.规格:12W/24V 暖白色光6000K 精神堡垒内部安装 配变压器8套 半夜灯 IP65 | m | 180
灯具维护 | 投影灯 | 1.名称:图案投影灯 2.规格:60W/220V 暖白色光3000K 挂树安装 半夜灯 IP65 | 套 | 4
灯具维护 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:3W/米12V | m | 550
灯具维护 | 天花筒灯 | 1.名称:天花筒灯 2.规格:12W/220V 暖白色光 3000K 3.类型:150*150*150高 压铸铝壳 | 套 | 22
灯具维护 | 埋地线条灯 | 1.名称:埋地线条灯 2.规格:12W/米12V 暖黄色光2700K 3.安装形式: 平齐顶地面安装 | 套 | 60
灯具维护 | 射树灯一 | 1.名称:射树灯一 2.规格:6W LED灯 直径150mm 2mm厚深灰色铝型材 暖黄色光 2700K IP66 | 套 | 12
灯具维护 | 射树灯二 | 1.名称:射树灯二 2.规格:12W LED灯 直径150mm 2mm厚深灰色铝型材 暖黄色光 2700K IP66 | 套 | 10
灯具维护 | 立柱双头筒灯 | 1.名称:立柱双头筒灯 2.规格:6W LED灯 直径150mm,高200 2mm厚拉丝面不锈钢 暖黄色光 2700K IP66 | 套 | 10
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 | m | 316.73
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 | m | 9071.27
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*4 | m | 701.98
线缆维护 | 电线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:RVV-3*2.5 | m | 520
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:埋地 | m | 300
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地 | m | 7869.18
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:景观照明配电箱AL1 2.基础形式、材质、规格:200mm厚C20钢筋混凝土基础 双向Φ12@200(底部) | 台 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:景观照明配电箱AL2 2.基础形式、材质、规格:200mm厚C20钢筋混凝土基础 双向Φ12@200(底部) 3.其它:含变压器BX5 | 台 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:景观照明配电箱AL3 2.基础形式、材质、规格:200mm厚C20钢筋混凝土基础 双向Φ12@200(底部) | 台 | 1
供电设备维护 | 景观照明变压器 | 1.名称:景观照明变压器 BX1~BX4 2.基础形式、材质、规格:200mm厚C20钢筋混凝土基础 双向Φ12@200(底部) | 台 | 6
灯具维护 | LED荧光灯 | 1.名称:成套型LED格栅灯 2.型号:吸顶式 三管 3.规格:60W 300*1200mm | 套 | 36
灯具维护 | 4.5米庭院灯 | 1.名称:LED庭院灯 2.规格:36W 3.杆高:H=4.5m | 套 | 12
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-10kv-3*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10kV | m | 310
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV以下 | m | 120
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV以下 | m | 360
线缆维护 | 电线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 | m | 140
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC75 4.配置形式:埋地敷设 | m | 110
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC40 4.配置形式:埋地敷设 | m | 327
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:埋地敷设 | m | 70
供电设备维护 | 箱式变压器(包括高压、低压两部分） | 1.名称:箱式变压器 2.规格:100KVA | 台 | 1
供电设备维护 | 照明控制箱 | 1.名称:照明控制箱 | 台 | 1
灯具维护 | 造型灯 | 1.名称:造型灯 2.规格:LED-9W 黄光 | 套 | 68
灯具维护 | 定向投光灯 | 1.名称:定向投光灯 2.规格:LED-50W 黄光 | 套 | 110
灯具维护 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:LED-18W/m 黄光 | 套 | 77
灯具维护 | 轮廓灯 | 1.名称:轮廓灯 2.规格:LED-12W/m 黄光 | 套 | 108
灯具维护 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED-9W 白光 | 套 | 16
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:KBG25 | m | 8
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:KBG32 | m | 522.97
线缆维护 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 54
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 | m | 113.46
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*4 | m | 418.51
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-5*10 | m | 10
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W | 套 | 32
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格参数:18W 灯光颜色：黄色 色温：3000K 外壳材质：铝合金 防护等级：IP65 | 套 | 171
灯具维护 | LED防水投光灯 | 1.名称:LED防水投光灯 2.规格参数:24W 防护等级：IP65 输入电压：220（V） 3.外壳材质:高压铸铝成型外壳 | 套 | 89
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:PC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 14.14
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:钢结构支架配管 | m | 103.3
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*25 3.电压(KV):1KV | m | 963
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:VV-5*6 3.电压(KV):1KV | m | 60.79
线缆维护 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格、型号:CT80*40 | m | 86.83
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 | m | 284.66
线缆维护 | 线槽电线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格、型号:RVV-3*4 | m | 196.78
线缆维护 | 管内穿线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:RVV-3*4 | m | 284.66
线缆维护 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 32
线缆维护 | 接线盒 | 1.名称:投光灯接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 89
供电设备维护 | 配电箱 AL4 | 1.名称:配电箱 AL4 2.型号:不锈钢，非标定制 3.安装方式:墩柱挂装 4.备注:含箱体内元配件 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:50W-LED(220V) 3.含支架及配件 | 套 | 68
灯具维护 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:24W-LED(220V,尺寸:46*46*1000mm) 3.含支架及配件 | 套 | 232
灯具维护 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:9W-LED 3.含支架及配件 | 套 | 44
线缆维护 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-5*16mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-5*10mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.电压:1kV以下 4.敷设方式:管内或桥架 | m | 64
线缆维护 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:RVV-3*4mm2 3.敷设方式:管内或桥架 4.电压:1kV以下 | m | 372
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.材质:配管 2.规格:1*PC100 3.敷设方式:埋地 4.垫层:砂碎石 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:1*SC50 3.敷设方式:埋地 4.垫层:砂碎石 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:1*JDG25 3.敷设方式:明敷 4.防腐:含除锈及刷漆 | m | 64
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:碳钢 3.规格:DN25mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 287
线缆维护 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 68
线缆维护 | 钢制槽式桥架 | 1.型号、规格:CT-80*40 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 | m | 61
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.型号:非标 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.型号:非标 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
供电设备维护 | 控制开关 | 1.名称:DZ自动空气断路器 2.规格:电流为20A | 个 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED天棚灯 | 1.名称:LED天棚灯 2.规格:9W,4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 56
灯具维护 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.规格:外壳材质:高压铸铝成型外壳防护等级;IP65输入电压:24(V)功率:50W | 套 | 91
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格:灯光颜色:黄色,色温:3000R尺寸: 46*46*1000mm功率:24w | 套 | 318
线缆维护 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT80*40 | m | 83.5
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-5*10 3.电压等级(kV):1EV以下 | m | 200
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PCI00 | m | 29.48
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 | m | 90.29
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 | m | 200
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 | m | 221.9
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 | m | 24.88
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-3*4 3.电压等级(kV):1KV以下 | m | 230.53
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-5*16 3.电压等级（kV）:1KV以下 | m | 200
线缆维护 | 电线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯电线RVV-3*4 | m | 630.5
线缆维护 | 接线盒 | 1.名称:镀锌接线盒 | 个 | 91
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.规格:非标，钢制，防护等级IP68 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:非标,钢制,防护等级IP68 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
供电设备维护 | 控制开关 | 1.名称:DZ自动空气断路器 2.规格:电流20A | 个 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.规格:5OW | 套 | 68
灯具维护 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9w φ=12cm | 套 | 53
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:24W-LED洗墙灯 2.规格:外壳材质:铝 合金防护等级:IP65 | 套 | 218
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*16 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 211.01
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:3*4 | m | 311.88
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PC100 3.敷设方式:埋地敷设 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 202.86
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 | m | 69.41
线缆维护 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT80*40 | m | 69.43
供电设备维护 | 成套配电箱AL | 1.名称:成套配电箱AL 2.备注:含箱内元配件 | 台 | 1
供电设备维护 | 成套配电箱AL2 | 1.名称:成套配电箱AL2 2.备注:含箱内元配件 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W φ=120mum | 套 | 48
灯具维护 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.规格:5OW | 套 | 68
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:外壳材质:铝合金 3.规格：24W | 套 | 219
线缆维护 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:CT80*4O 3.支架:角钢40*4支架(手工除轻绣,两遍防锈漆，两遍调和漆) | m | 61.57
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式：埋地 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称;镀锌电线管 2.规格:JDG25 | m | 134.72
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PVC100 3.敷设方式:埋地 4.垫层:100mm厚碎石垫层 | m | 70.8
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 | m | 324.8
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-5*10 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-3*4 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-5*16 | m | 77.7
线缆维护 | 线槽电线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:RVV-3*4 | m | 163.15
线缆维护 | 管内电线 | 1.名称:管内配线 2.规格:RVV-3*4 | m | 326.8
线缆维护 | 20A断路器 | 1.名称:20A断路器 | 个 | 1
供电设备维护 | 户外照明配电箱AL | 1.名称:户外照明配电箱AL,H=2.5m | 台 | 1
供电设备维护 | 照明配电箱AL2 | 1.名称:照明配电箱AL2，H=2.5m | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.规格:50w | 套 | 68
灯具维护 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W φ=12cm | 套 | 37
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:24W一LED洗墙灯 2.规格:外壳材质:铝合金 防护等级:IP65 | 套 | 255
线缆维护 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT80*40 | m | 69.22
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2．型号:YJV 3.规格:5*16 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 229.15
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:3*4 | m | 308.41
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 100
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 220.57
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 | m | 69.28
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC100 4.敷设方式:理地敷设 | m | 100
供电设备维护 | 成套配电箱AL | 1.名称:成套配电箱AL 2.备注:含箱内元配件 | 台 | 1
供电设备维护 | 成套配电箱AL2 | 1.名称:成套配电箱AL2 2.备注:含箱内元配件 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯（黄灯) 2.规格:24w 3.外壳材质:铝合金4.尺寸:46*46*1000mm | 套 | 336
灯具维护 | LED防水投光灯 | 1.名称:LED防水投光灯 2.规格:50W 3.外壳材质:高压铸铝成型外壳 | 套 | 260
线缆维护 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:CT 80*40 | m | 209.82
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC100 2.配置形式:埋地敷设 | m | 430
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 | m | 451.87
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格：YJV-5*25mm2 | m | 432.02
线缆维护 | 电线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*4mm2 | m | 1081.4
线缆维护 | 接线盒 | 1.名称:投光灯接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 260
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:非标,钢制,防护等级IP68 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2

## 汇总(质保外) (hidden)
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 求和项:数量
灯具维护 |  |  | 4244
| 4.5米庭院灯 |  | 12
|  | 1.名称:LED庭院灯 2.规格:36W 3.杆高:H=4.5m | 12
| LED灯带 |  | 550
|  | 1.名称:LED灯带 2.规格:3W/米12V | 550
| LED防水投光灯 |  | 349
|  | 1.名称:LED防水投光灯 2.规格参数:24W 防护等级：IP65 输入电压：220（V） 3.外壳材质:高压铸铝成型外壳 | 89
|  | 1.名称:LED防水投光灯 2.规格:50W 3.外壳材质:高压铸铝成型外壳 | 260
| LED天棚灯 |  | 56
|  | 1.名称:LED天棚灯 2.规格:9W,4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 56
| LED筒灯 |  | 138
|  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9w φ=12cm | 90
|  | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W φ=120mum | 48
| LED投光灯 |  | 295
|  | 1.名称:LED投光灯 2.规格:外壳材质:高压铸铝成型外壳防护等级;IP65输入电压:24(V)功率:50W | 91
|  | 1.名称:LED投光灯 2.规格:5OW | 136
|  | 1.名称:LED投光灯 2.规格:50w | 68
| LED吸顶灯 |  | 76
|  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:9W-LED 3.含支架及配件 | 44
|  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W | 32
| LED洗墙灯 |  | 1517
|  | 1.名称:LED洗墙灯（黄灯) 2.规格:24w 3.外壳材质:铝合金4.尺寸:46*46*1000mm | 336
|  | 1.名称:LED洗墙灯 2.型号:外壳材质:铝合金 3.规格：24W | 219
|  | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格参数:18W 灯光颜色：黄色 色温：3000K 外壳材质：铝合金 防护等级：IP65 | 171
|  | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格:灯光颜色:黄色,色温:3000R尺寸: 46*46*1000mm功率:24w | 318
|  | 1.名称:24W一LED洗墙灯 2.规格:外壳材质:铝合金 防护等级:IP65 | 255
|  | 1.名称:24W-LED洗墙灯 2.规格:外壳材质:铝 合金防护等级:IP65 | 218
| LED荧光灯 |  | 36
|  | 1.名称:成套型LED格栅灯 2.型号:吸顶式 三管 3.规格:60W 300*1200mm | 36
| 草坪灯 |  | 80
|  | 1.名称:草坪灯 2.规格:7W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP55 3.灯杆材质、规格:0.8米高,详灯具意向图 | 80
| 定向投光灯 |  | 110
|  | 1.名称:定向投光灯 2.规格:LED-50W 黄光 | 110
| 高杆灯 |  | 2
|  | 1.名称:游乐场高杆灯 2.规格:200W/220V 暖白色光4000K 置地安装 半夜灯 IP65 3.灯杆材质、规格:灯杆10m | 2
| 立柱双头筒灯 |  | 10
|  | 1.名称:立柱双头筒灯 2.规格:6W LED灯 直径150mm,高200 2mm厚拉丝面不锈钢 暖黄色光 2700K IP66 | 10
| 流星雨灯 |  | 27
|  | 1.名称:流星雨灯 2.规格:8W/220V 暖白色光6000K 挂树安装 半夜灯 IP65，10条/套 | 27
| 轮廓灯 |  | 108
|  | 1.名称:轮廓灯 2.规格:LED-12W/m 黄光 | 108
| 埋地线条灯 |  | 60
|  | 1.名称:埋地线条灯 2.规格:12W/米12V 暖黄色光2700K 3.安装形式: 平齐顶地面安装 | 60
| 鸟巢灯 |  | 20
|  | 1.名称:鸟巢灯 2.规格:18W/220V 暖白色光4000K 置地安装 半夜灯 IP65 | 20
| 平面、箱式招牌(南城LOGO) |  | 16
|  | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 16
| 球场灯 |  | 4
|  | 1.名称:球场灯 2.规格:150W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP65 3.灯杆材质、规格:灯杆6m | 4
| 射树灯二 |  | 10
|  | 1.名称:射树灯二 2.规格:12W LED灯 直径150mm 2mm厚深灰色铝型材 暖黄色光 2700K IP66 | 10
| 射树灯一 |  | 12
|  | 1.名称:射树灯一 2.规格:6W LED灯 直径150mm 2mm厚深灰色铝型材 暖黄色光 2700K IP66 | 12
| 天花筒灯 |  | 22
|  | 1.名称:天花筒灯 2.规格:12W/220V 暖白色光 3000K 3.类型:150*150*150高 压铸铝壳 | 22
| 庭院灯 |  | 89
|  | 1.名称:庭院灯 2.规格:28W/220V 暖白色光3000K 置地安装 半夜灯 IP55 3.灯杆材质、规格:4米高,详灯具意向图 | 89
| 投光灯 |  | 68
|  | 1.名称:投光灯 2.规格:50W-LED(220V) 3.含支架及配件 | 68
| 投影灯 |  | 4
|  | 1.名称:图案投影灯 2.规格:60W/220V 暖白色光3000K 挂树安装 半夜灯 IP65 | 4
| 吸顶灯 |  | 16
|  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED-9W 白光 | 16
| 洗墙灯 |  | 309
|  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:LED-18W/m 黄光 | 77
|  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:24W-LED(220V,尺寸:46*46*1000mm) 3.含支架及配件 | 232
| 硬质灯条 |  | 180
|  | 1.名称:LED硬质灯条 2.规格:12W/24V 暖白色光6000K 精神堡垒内部安装 配变压器8套 半夜灯 IP65 | 180
| 造型灯 |  | 68
|  | 1.名称:造型灯 2.规格:LED-9W 黄光 | 68
总计 |  |  | 4244

## 养护清单(质保内) (hidden)
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:非标,钢制,防护等级IP68 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
灯具维护 | 平面、箱式招牌(南城LOGO) | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 套 | 2
灯具维护 | LED线形无颗粒洗墙灯 | 1.名称:#1 LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 118
灯具维护 | LED线形无颗粒洗墙灯 | 1.名称:#1b LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 套 | 2
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2 LED线型扶手灯； 2.技术参数：12W 3000K DC24V 偏光60° IP65 1M/套 | 套 | 210
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2a LED线型扶手灯； 2.技术参数：6W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.5M/套 | 套 | 31 |  | h
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2b LED线型扶手灯； 2.技术参数：3W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.3M/套 | 套 | 21
灯具维护 | LED线型洗墙灯 | 1.名称:#3 LED线型洗墙灯； 2.技术参数：36W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 472
灯具维护 | LED线型洗墙灯 | 1.名称:#3a LED线型洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.5M/套 | 套 | 8
灯具维护 | LED外置格栅洗墙灯 | 1.名称:#4 LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 76
灯具维护 | LED外置格栅洗墙灯 | 1.名称:#4b LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 套 | 82
灯具维护 | LED方形投光灯 | 1.名称:#5 LED方形投光灯； 2.技术参数：20W 3000K AC220V 12°同心圆防眩+遮光罩 IP66 | 套 | 6
灯具维护 | LED嵌入式防眩光线条灯 | 1.名称:#6 LED嵌入式防眩光线条灯； 2.技术参数：15W/m 3000K DC24V 120° IP65 | m | 198
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 ZR-YJV-5*16 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 112.9
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 128
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 WDZC-YJY-3*4 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 975.64
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 WDZC-RYY-2*6 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 2238.04
线缆维护 | 金属桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：100mm*60mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | m | 197.17
线缆维护 | 金属桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：100mm*100mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | m | 54.82
线缆维护 | 配管 | 1.名称:镀锌紧定管 2.材质:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1035.2
线缆维护 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ25 3.敷设方式:综合考虑 | m | 513
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1/55kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 套 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 SZLTQ-FGAL/25kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 套 | 1
灯具维护 | LED线形无颗粒洗墙灯 | 1.名称:#1 LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 179
灯具维护 | LED线形无颗粒洗墙灯 | 1.名称:#1a LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：9W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.5M/套 | 套 | 4
灯具维护 | LED线形无颗粒洗墙灯 | 1.名称:#1b LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 套 | 128
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2 LED线型扶手灯； 2.技术参数：12W 3000K DC24V 偏光60° IP65 1M/套 | 套 | 182
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2a LED线型扶手灯； 2.技术参数：6W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.5M/套 | 套 | 9
灯具维护 | LED线型扶手灯 | 1.名称:#2b LED线型扶手灯； 2.技术参数：3W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.3M/套 | 套 | 143
灯具维护 | LED线型洗墙灯 | 1.名称:#3 LED线型洗墙灯； 2.技术参数：36W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 203
灯具维护 | LED线型洗墙灯 | 1.名称:#3a LED线型洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.5M/套 | 套 | 7
灯具维护 | LED线型洗墙灯 | 1.名称:#3b LED线型洗墙灯； 2.技术参数：9W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 套 | 8
灯具维护 | LED外置格栅洗墙灯 | 1.名称:#4 LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 套 | 80
灯具维护 | LED外置格栅洗墙灯 | 1.名称:#4b LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 套 | 72
灯具维护 | LED方形投光灯 | 1.名称:#5 LED方形投光灯； 2.技术参数：20W 3000K AC220V 12°同心圆防眩+遮光罩 IP66 | 套 | 24
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 ZR-YJV-5*16 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 110.46
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 402
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 WDZC-YJY-3*4 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 648.09
线缆维护 | 电力电缆 | 1.电力电缆 WDZC-RYY-2*6 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | m | 1497.07
线缆维护 | 金属桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：150mm*60mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | m | 162.77
线缆维护 | 配管 | 1.名称:镀锌紧定管 2.材质:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 | m | 495.99
线缆维护 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ25 3.敷设方式:综合考虑 | m | 517.5
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2/55kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 套 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 YMDLTQ-FGAL/18.4kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 套 | 1
灯具维护 | 6m/6m双臂路灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长6m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长1.0+1.0m 3.LED灯（单灯总功率120/90W） | 套 | 28
灯具维护 | 12m/6m双臂路灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长12m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长2.5+1.0m 3.LED灯（单灯总功率270/60W） | 套 | 2
灯具维护 | 15m半高杆灯 | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长15m 2.成套型高杆灯架，灯高15m，灯火数7 3.LED灯（单灯总功率3*270W） | 套 | 4
灯具维护 | 隧道灯 120W | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率120W），额定光效≥100lm/W。 | 套 | 68
灯具维护 | 隧道灯 80W | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率80W），额定光效≥100lm/W。 | 套 | 48
灯具维护 | 车行道装饰灯 | 1、白色装饰性灯具，80W/盏,LED灯24V 2、形状：按图定制 3、材质：底盒为航空铝，光板为PVC | 套 | 48
灯具维护 | 天花面板灯 | 1.名称:LED面板灯，100宽 2、18W/M | m | 270
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 1055
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:VV-5*25 | m | 2000
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJV-5*6 | m | 1600
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV22-3*150+1*70 | m | 240
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*35+1*16 | m | 100
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*4 | m | 80
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*4 | m | 80
线缆维护 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*6 | m | 160
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-3*1.5 | m | 250
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-5*1.5 | m | 250
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-7*1.5 | m | 250
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-14*1.5 | m | 250
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*1.5 | m | 177.4
线缆维护 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-DJYPY-2*1.5 | m | 1600
线缆维护 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 | m | 650
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:CPVC150 8mm | m | 1055
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PVCU-75*3.5 | m | 1900
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 | m | 240
线缆维护 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 | m | 488
线缆维护 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 | m | 1600
线缆维护 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 | m | 1680
线缆维护 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 | m | 1600
供电设备维护 | 组合型成套箱式变电站T1 | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 台 | 1
供电设备维护 | 组合型成套箱式变电站T2 | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 台 | 1
供电设备维护 | 配电箱 | 1.成套配电箱 一体式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
供电设备维护 | 车行道配电箱 | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
供电设备维护 | 人行通道道配电箱 | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1

## 汇总(质保内) (hidden)
序号 | 养护内容 | 特征描述 | 求和项:数量
供电设备维护 |  |  | 10
| 车行道配电箱 |  | 1
|  | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 1
| 配电箱 |  | 6
|  | 1.成套配电箱 一体式(半周长m以内) 1.5 | 1
|  | 1.名称:配电箱 SZLTQ-FGAL/25kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 1
|  | 1.名称:配电箱 YMDLTQ-FGAL/18.4kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 1
|  | 1.名称:配电箱AP1/55kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 1
|  | 1.名称:配电箱AP2/55kw 2.规格:非标定制 3.安装方式:落地安装，包含混凝土基础 | 1
|  | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:非标,钢制,防护等级IP68 3.安装方式:悬挂式 | 1
| 人行通道道配电箱 |  | 1
|  | 1.成套配电箱 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 1
| 组合型成套箱式变电站T1 |  | 1
|  | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 1
| 组合型成套箱式变电站T2 |  | 1
|  | 1.组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量400kVA) | 1
灯具维护 |  |  | 2733
| 12m/6m双臂路灯 |  | 2
|  | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长12m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长2.5+1.0m 3.LED灯（单灯总功率270/60W） | 2
| 15m半高杆灯 |  | 4
|  | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长15m 2.成套型高杆灯架，灯高15m，灯火数7 3.LED灯（单灯总功率3*270W） | 4
| 6m/6m双臂路灯 |  | 28
|  | 1.路灯金属杆，单杆式，杆长6m/6m 2.成套型双臂悬挑灯架，臂长1.0+1.0m 3.LED灯（单灯总功率120/90W） | 28
| LED方形投光灯 |  | 30
|  | 1.名称:#5 LED方形投光灯； 2.技术参数：20W 3000K AC220V 12°同心圆防眩+遮光罩 IP66 | 30
| LED嵌入式防眩光线条灯 |  | 198
|  | 1.名称:#6 LED嵌入式防眩光线条灯； 2.技术参数：15W/m 3000K DC24V 120° IP65 | 198
| LED外置格栅洗墙灯 |  | 310
|  | 1.名称:#4 LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 156
|  | 1.名称:#4b LED外置格栅洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 154
| LED线形无颗粒洗墙灯 |  | 431
|  | 1.名称:#1 LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 297
|  | 1.名称:#1a LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：9W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.5M/套 | 4
|  | 1.名称:#1b LED线形无颗粒洗墙灯； 2.技术参数：5W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 130
| LED线型扶手灯 |  | 596
|  | 1.名称:#2 LED线型扶手灯； 2.技术参数：12W 3000K DC24V 偏光60° IP65 1M/套 | 392
|  | 1.名称:#2a LED线型扶手灯； 2.技术参数：6W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.5M/套 | 40
|  | 1.名称:#2b LED线型扶手灯； 2.技术参数：3W 3000K DC24V 偏光60° IP65 0.3M/套 | 164
| LED线型洗墙灯 |  | 698
|  | 1.名称:#3 LED线型洗墙灯； 2.技术参数：36W 3000K DC24V 25*40° IP66 1M/套 | 675
|  | 1.名称:#3a LED线型洗墙灯； 2.技术参数：18W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.5M/套 | 15
|  | 1.名称:#3b LED线型洗墙灯； 2.技术参数：9W 3000K DC24V 25*40° IP66 0.3M/套 | 8
| 车行道装饰灯 |  | 48
|  | 1、白色装饰性灯具，80W/盏,LED灯24V 2、形状：按图定制 3、材质：底盒为航空铝，光板为PVC | 48
| 平面、箱式招牌(南城LOGO) |  | 2
|  | 1.尺寸: 7968*2400 2.LED灯带及配套 | 2
| 隧道灯 120W |  | 68
|  | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率120W），额定光效≥100lm/W。 | 68
| 隧道灯 80W |  | 48
|  | 1.工厂其他灯具 投光灯 2.LED灯（单灯总功率80W），额定光效≥100lm/W。 | 48
| 天花面板灯 |  | 270
|  | 1.名称:LED面板灯，100宽 2、18W/M | 270
线缆维护 |  |  | 26394.05
| 电缆保护管 |  | 3683
|  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 | 240
|  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 | 488
|  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:CPVC150 8mm | 1055
|  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PVCU-75*3.5 | 1900
| 电力电缆 |  | 11427.2
|  | 1.电力电缆 WDZC-RYY-2*6 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | 3735.11
|  | 1.电力电缆 WDZC-YJY-3*4 2.含电缆终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | 1623.73
|  | 1.电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | 530
|  | 1.电力电缆 ZR-YJV-5*16 2.含电缆中间头及终端头制作.安装.调试 3.敷设方式:管内.桥架敷设综合考虑 | 223.36
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:VV-5*25 | 2000
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJV-5*6 | 1600
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV22-3*150+1*70 | 240
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*35+1*16 | 100
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-4*4 | 80
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*4 | 80
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZR-YJV-5*6 | 160
|  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3*120 | 1055
| 金属桥架 |  | 414.76
|  | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：100mm*100mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | 54.82
|  | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：100mm*60mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | 197.17
|  | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：150mm*60mm 3.安装位置及方式：综合考虑 | 162.77
| 控制电缆 |  | 2777.4
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-DJYPY-2*1.5 | 1600
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-14*1.5 | 250
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-3*1.5 | 250
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-5*1.5 | 250
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZR-KYJYP-7*1.5 | 250
|  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*1.5 | 177.4
| 配管 |  | 7441.69
|  | 1.名称:镀锌紧定管 2.材质:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 | 1531.19
|  | 1.名称:金属软管 2.规格:φ25 3.敷设方式:综合考虑 | 1030.5
|  | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 | 1600
|  | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 | 1680
|  | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 | 1600
| 配线 |  | 650
|  | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 | 650
总计 |  |  | 29137.05