东莞理工学院新区4#7F废弃生物质碳能循环研究团队实验室家具采购项目采购需求

注：

1.采购需求中带“△”符号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《分项报价表》中清晰列明“货物名称、品牌、规格型号、产地、制造商名称、单价等”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。
2.采购需求中所有列出的相关货物技术要求均不是唯一指定，即投标人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足采购需求要求的证明材料，则视为合格（如有参考样式图，仅供投标人了解项目情况使用，实际以投标人对更有利于项目实施所提供的投标货物为准）。凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理。
3.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。
一、主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后，采购人可根据现场情况和实际使用功能对产品的效果图、深化方案和结构工艺图、材料的颜色等进行调整，中标人须无条件配合。经采购人确认成品样板或产品效果图后，中标人方可正式实施生产供货，且须在30天内全部交货并安装完毕及调试合格。

	标的提供的地点
	东莞理工学院国际合作创新区或采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例30%。合同生效后，采购人在5个工作日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的30%的预付款；付款前中标人须提供如下资料给采购人：①合同复印件；②中标通知书复印件。③中标人开具的合同金额30%的正式增值税专用发票。

2期：支付比例70%。采购人按项目实施进度和相关财政资金拨付情况分批向中标人支付剩余的合同总价的70%货款。付款前中标人须提供如下资料给采购人:①合同复印件;②中标人开具的对应支付金额的正式增值税专用发票;③验收报告复印件;④中标通知书复印件。

注：中标人应在采购人支付合同款前，将符合国家及地方财政规定的发票以及采购人所要求资料送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款款项划出之日为准。 本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市政府财政资金支付程序规定。因政府原因造成迟延支付的，采购人不构成违约，无需向中标人承担违约责任。

	验收要求
	1.以中标人与采购人双方确认的样品、投标文件的技术参数要求、工艺图纸作为交货验收标准。同时中标人须提供由第三方权威检测机构出具的小样检测报告。

2.货物安装开始前,中标人及采购人共同开箱检验,对货物的外观质量、原产地、数量、规格、性能等进行详细而全面检验,并将出厂检验合格证和交货检验记录交于采购人,但不能作为有关标准、质量、规格、性能、数量、重量的最终认可。采购人可以自行或委托第三方检测机构对货物的各个部件进行抽样检测,以确保其符合合同规定的质量标准。如果检测结果显示相关任何部件不符合标准,采购人有权要求中标人在规定时间内完成整改或更换。

3.货物安装后，采购人与中标人及相关人员按用户需求书及本合同的有关规定、国家有关标准、设计图纸及有关附件要求进行验收。如经采购人验收不合格，中标人无条件退、换货，直到验收合格，由此造成采购人损失的，中标人应予赔偿采购人全部损失及支出，采购人对货物的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。

4.因物品的质量问题发生争议,由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的,鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的,鉴定费及采购人的损失由中标人承担。

	履约保证金
	不收取

	其他要求
	（一）质保要求，★（1）全部货物质保期为自采购人验收合格之日起不少于5年，所需费用包括在本项目总报价中。（2）质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。（3）质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，中标人应按原厂配件出厂成本价或优于出厂成本价提供保修服务。

★（二）服务要求，本项目发出中标通知书后，中标人在3天内需到标的提供地点现场评估，根据现场布局、实际使用功能等方面出具设计方案，待采购人与中标人双方确认后方可生产采购。（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章）。

（三）合同条款，投标人实质响应合同各条款。


二、其他商务需求

	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	1.投标报价要求：本项目以人民币进行报价，实行总价包干，报价中须包含（不限于）：项目方案、货物生产、供货、运输费、装卸费、安装费（含安装所需材料）、调试费、保险费、售后服务费、维保费、税费、中标服务费、人工费、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
★2.分项报价要求：投标人按采购需求“项目概况”提供的分项报价格式，分别报出具体的分项报价，分项报价合计总价不得超过项目总预算。其中“中央台、通风柜”为本项目核心产品。

	
	2
	项目实施要求
	1.项目实施方案具体内容细则：投标人投标时应提供包括不限于原材料备货、原材料质量及环保控制措施、生产施工安排、质量及工期保障措施、交货进度安排、运输计划、安装计划等内容细则。 2.中标人应按项目进度派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关制度。具体项目进度计划须在正式安装前2个工作日内报采购人确认，经采购人确认后方可进场实施。 3.除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防尘、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善所引起的货物损失、损坏、损毁或运输引起的灭失以及由此导致采购人的损失均由中标人承担。如货物损坏或货物质量不符合标准，采购人有权拒收货物，中标人应按照采购人的要求在限定的时间内应予以更换或重新供货直至通过采购人验收，货物交期不予顺延，否则采购人有权按照本项目合同约定追究中标人的违约责任。 4.中标人所供货物应为制造商原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。 5.安装期间做到安全施工，不损坏采购人的家具、设备、墙体、地板等原有设施，否则按价赔偿。 6.中标人在货物安装过程中须派相关负责人到场，了解现场安装情况，对安装过程中出现的问题，要及时予以解决，同时对安装提出具体要求和措施。要根据项目进展情况，不断优化设计方案，降低风险。若现场尺寸与制作方案出现偏差难于满足安装要求时，由中标人向采购人提出行之有效的解决方法。 7.中标人负责将货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运以及拆掉外包装的垃圾清理。 8.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 9.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

	
	3
	伴随服务及相关售后服务
	1.技术资料：中标人应提供家具的技术样本、家具安装、维修和使用手册及其它相关技术资料（如有特别说明的除外）。
2.中标人应提供满足家具不少于8年正常使用的备品备件，其费用应包括在中标价格之内。
3.中标人应具有售后服务能力，需设置售后服务机构，并配置售后服务人员，能为采购人提供完整的售后服务。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话4小时内派技术人员上门维修解决问题。如24小时内不能解决维修问题，需要更换替代货物使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
4.伴随服务：中标人家具送达目的地并完成安装调试。
5.所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6.若中标人不能在双方约定期限内按以上要求替代、维修问题货物，采购人和中标人双方协商替代解决方案，更换同类型同价值产品，保障采购人工作的正常进行，由此产生的费用由中标人支付。若中标人无法更换问题货物，按中标人交货不符合约定处理，中标人应退回该设备100%货款，并按合同总价的20%向采购人支付违约金。若违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应予以补足。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	 核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	
	实验室实验家具及基础设施配置
	东莞理工学院新区4#7F废弃生物质碳能循环研究团队实验室家具采购项目
	批
	1.00
	1,784,064.00
	1,784,064.00
	工业
	详见附表一


附表1：采购清单及规格表
	序号
	房间编号
	货物名称
	规格及材质要求
	数量
	单位

	1
	4栋7层厌氧系统—设备间
	中央台1
	1、规格：7200*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	2
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	3
	
	吊柜
	1、规格：7200*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	4
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	5
	
	边台1
	1、规格：7200*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	6
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	7
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	8
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	9
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	10
	
	吊柜
	1、规格：7200*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	11
	
	边台1
	1、规格：5850*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	12
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	6
	个

	13
	4栋7层有机废物堆肥研究实验室
	中央台1
	1、规格：7200*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	台

	14
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	3
	组

	15
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	个

	16
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	3
	组

	17
	
	全钢试剂架
	1、规格：5450*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	组

	18
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	个

	19
	
	边台1
	1、规格：7200*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	20
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	21
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	22
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	23
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	24
	
	吊柜
	1、规格：7200*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	25
	
	边台1
	1、规格：4600*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	26
	
	全钢试剂架
	1、规格：4600*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	27
	
	吊柜
	1、规格：4600*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	28
	
	边台1
	1、规格：8800*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	29
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	6
	个

	30
	
	边台1
	1、规格：2350*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	31
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	3
	个

	32
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	33
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	1
	套

	34
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	1
	套

	35
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	1
	套

	36
	
	气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	37
	
	单瓶气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	38
	4栋7层厌氧消化研究实验室1
	中央台1
	1、规格：7200*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	39
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	2
	组

	40
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	41
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	2
	组

	42
	
	全钢试剂架
	1、规格：5450*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	43
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	44
	
	边台1
	1、规格：7200*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	45
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	46
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	47
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	48
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	49
	
	吊柜
	1、规格：7200*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	50
	
	边台1
	1、规格：5700*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	51
	
	全钢试剂架
	1、规格：5700*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	52
	
	吊柜
	1、规格：5700*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	53
	
	边台1
	1、规格：6050*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	54
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	5
	个

	55
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	56
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	1
	套

	57
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	1
	套

	58
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	1
	套

	59
	
	单瓶气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	60
	4栋7层厌氧消化研究实验室2
	中央台1
	1、规格：7200*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	61
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	2
	组

	62
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	63
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	2
	组

	64
	
	全钢试剂架
	1、规格：5450*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	65
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	66
	
	边台1
	1、规格：7200*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	67
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	68
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	69
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	70
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	71
	
	吊柜
	1、规格：7200*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	72
	
	边台1
	1、规格：4450*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	73
	
	全钢试剂架
	1、规格：8250*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	74
	
	吊柜
	1、规格：4450*300*600
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	75
	
	边台1
	1、规格：9100*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	76
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	9
	个

	77
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	78
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	1
	套

	79
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	1
	套

	80
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	1
	套

	81
	
	单瓶气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	82
	4栋7层土壤资源与环境研究实验室2
	中央台2
	1、规格：7950*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	83
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	84
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	85
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	86
	
	全钢试剂架
	1、规格：7200*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	87
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	88
	
	边台2
	1、规格：6750*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	89
	
	全钢试剂架
	1、规格：6750*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	90
	
	吊柜
	1、规格：6750*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	91
	
	边台2
	1、规格：5300*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	92
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	93
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	94
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	95
	
	全钢试剂架
	1、规格：5300*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	96
	
	吊柜
	1、规格：5300*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	97
	
	边台2
	1、规格：5650*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	98
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	5
	个

	99
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	100
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	2
	套

	101
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	2
	套

	102
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	2
	套

	103
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	台

	104
	4栋7层土壤资源与环境研究实验室1
	中央台2
	1、规格：6600*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	台

	105
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	3
	组

	106
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	个

	107
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	3
	组

	108
	
	全钢试剂架
	1、规格：5850*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	组

	109
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	个

	110
	
	边台2
	1、规格：6850*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	111
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	112
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	113
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	114
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	6
	个

	115
	
	边台2
	1、规格：3950*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	116
	
	全钢试剂架
	1、规格：3950*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	117
	
	吊柜
	1、规格：3950*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	118
	
	边台2
	1、规格：7600*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	119
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	7
	个

	120
	
	边台2
	1、规格：9100*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	121
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	9
	个

	122
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	123
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	2
	套

	124
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	2
	套

	125
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	2
	套

	126
	
	气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	127
	4栋7层微生物室
	中央台1
	1、规格：3500*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	128
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	8
	个

	129
	
	中央台1
	1、规格：4800*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	130
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	131
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	132
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	133
	
	全钢试剂架
	1、规格：4050*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	134
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	135
	4栋7层培养室
	边台1
	1、规格：6585*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	136
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	7
	个

	137
	4栋7层发酵系统—设备间
	边台1
	1、规格：3575*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	138
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	139
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	140
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	141
	
	钢制插座盒
	含两个5孔10A插座
	2
	个

	142
	
	气瓶柜
	1、全钢结构
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	143
	4栋7层发酵研究实验室2
	中央台1
	1、规格：950*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	144
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	145
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	146
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	147
	
	全钢试剂架
	1、规格：3200*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	148
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	149
	
	边台1
	1、规格：4950*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	150
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	151
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	152
	
	全钢试剂架
	1、规格：4950*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	153
	
	吊柜
	1、规格：4950*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	154
	
	边台1
	1、规格：5700*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	155
	
	全钢试剂架
	1、规格：5700*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	156
	
	吊柜
	1、规格：5700*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	157
	
	边台1
	1、规格：2325*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	158
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	2
	个

	159
	
	边台1
	1、规格：2500*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	160
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	2
	个

	161
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	162
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	1
	套

	163
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	1
	套

	164
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	1
	套

	165
	
	单瓶气瓶柜
	材质要求详见附表2
	2
	台

	166
	4栋7层发酵研究实验室1
	中央台1
	1、规格：4950*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	167
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	168
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	169
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	170
	
	全钢试剂架
	1、规格：3200*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	171
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	172
	
	边台1
	1、规格：4950*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	173
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	174
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	175
	
	全钢试剂架
	1、规格：4950*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	176
	
	吊柜
	1、规格：4950*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	177
	
	边台1
	1、规格：6450*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	178
	
	全钢试剂架
	1、规格：6450*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	179
	
	吊柜
	1、规格：6450*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	180
	
	边台1
	1、规格：6370*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	181
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	6
	个

	182
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	183
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	1
	套

	184
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	1
	套

	185
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	1
	套

	186
	
	单瓶气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	台

	187
	4栋7层土壤制备室
	边台1
	1、规格：1850*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	188
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	189
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	190
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	191
	
	全钢试剂架
	1、规格：1850*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	192
	
	吊柜
	1、规格：1850*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	193
	
	边台1
	1、规格：2900*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	194
	
	全钢试剂架
	1、规格：2900*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	195
	
	吊柜
	1、规格：2900*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	196
	
	边台1
	1、规格：1120*1000*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	197
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	1
	个

	198
	4栋7层耗氧堆肥系统-设备间
	边台1
	1、规格：1400*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	199
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	200
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	个

	201
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	202
	
	全钢试剂架
	1、规格：5100*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	203
	
	吊柜
	1、规格：5100*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	204
	
	边台1
	1、规格：2500*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	205
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	1
	个

	206
	4栋7层高温处理设备室
	高温台
	1、规格：8250*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	207
	
	高温台（带柜）
	1、规格：1500*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	208
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	1
	组

	209
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	1
	组

	210
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	8
	个

	211
	
	高温台
	1、规格：4450*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	212
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	4
	个

	213
	
	高温台
	1、规格：4230*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	214
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	4
	个

	215
	
	万向罩
	
	6
	个

	216
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	台

	217
	4栋7层废弃生物质转化研究实验室2
	中央台1
	1、规格：7450*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	218
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	2
	组

	219
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	220
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	2
	组

	221
	
	全钢试剂架
	1、规格：5700*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	222
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	223
	
	边台1
	1、规格：6700*1200*850
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	224
	
	全钢试剂架
	1、规格：5700*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	225
	
	吊柜
	1、规格：6700*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	226
	
	边台1
	1、规格：8150*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	227
	
	全钢试剂架
	1、规格：8150*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	228
	
	吊柜
	1、规格：8150*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	229
	
	边台1
	1、规格：3830*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	230
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	4
	个

	231
	
	边台
	1、规格：5075*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	232
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	5
	个

	233
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	台

	234
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	3
	套

	235
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	3
	套

	236
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	3
	套

	237
	
	原子吸收罩
	材质要求详见附表2
	1
	台

	238
	
	原子吸收罩
	材质要求详见附表2
	1
	台

	239
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	

	240
	4栋7层废弃生物质转化研究实验室1
	中央台1
	1、规格：7450*1500*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	台

	241
	
	三联水龙头+中水槽
	材质要求详见附表2
	2
	组

	242
	
	滴水架
	1、规格：400*550*120(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	243
	
	双口洗眼器
	材质要求详见附表2
	2
	组

	244
	
	全钢试剂架
	1、规格：5700*300*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	组

	245
	
	中央台功能柱
	1、规格：1950*300*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	2
	个

	246
	
	边台1
	1、规格：6750*1200*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	247
	
	全钢试剂架
	1、规格：6750*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	248
	
	吊柜
	1、规格：6750*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	249
	
	边台1
	1、规格：5900*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	250
	
	全钢试剂架
	1、规格：5900*250*750(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	251
	
	吊柜
	1、规格：5900*300*600(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	组

	252
	
	边台1
	1、规格：3625*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	253
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	4
	个

	254
	
	边台1
	1、规格：4175*750*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	255
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	4
	个

	256
	
	通风柜
	1、规格：1500*900*2350(mm)
2、材质要求详见附表2
	3
	台

	257
	
	pp小水杯
	材质要求详见附表2
	3
	套

	258
	
	单口水龙头
	材质要求详见附表2
	3
	套

	259
	
	壁式遥控气体考克、气嘴
	材质要求详见附表2
	3
	套

	260
	
	原子吸收罩
	材质要求详见附表2
	1
	台

	261
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	

	262
	4栋7层低温实验室
	不锈钢台
	1、规格：2326*600*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	263
	4栋7层操作室
	边台1
	1、规格：5950*600*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	264
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	5
	个

	265
	
	电脑位
	材质要求详见附表2
	5
	个

	266
	4栋7层仪器室1
	仪器台
	1、规格：5950*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	台

	267
	
	仪器台收纳柜
	1、规格：5950*320*820(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	个

	268
	
	边台功能柱
	1、规格：1950*250*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	个

	269
	
	边台1
	1、规格：5950*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	270
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	6
	个

	271
	
	边台1
	1、规格：6950*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	272
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	7
	个

	273
	
	边台1
	1、规格：1950*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	274
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	2
	个

	275
	
	万向罩
	材质要求详见附表2
	18
	个

	276
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	2
	台

	277
	
	单瓶气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	台

	278
	4栋7层仪器室2
	仪器台
	1、规格：4675*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	台

	279
	
	仪器台收纳柜
	1、规格：4675*320*820(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	个

	280
	
	边台功能柱
	1、规格：1950*250*150(mm)
2、材质要求详见附表2
	4
	个

	281
	
	边台1
	1、规格：2450*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	282
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	2
	个

	283
	
	边台1
	1、规格：2050*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	284
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	2
	个

	285
	
	边台1
	1、规格：2800*800*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	286
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	3
	个

	287
	
	万向罩
	材质要求详见附表2
	14
	个

	288
	
	气瓶柜
	材质要求详见附表2
	1
	台

	289
	4栋7层仪器室3
	边台1
	1、规格：3500*1000*850(mm)
2、材质要求详见附表2
	1
	台

	290
	
	钢制插座盒
	材质要求详见附表2
	3
	个

	291
	
	万向罩
	材质要求详见附表2
	2
	个


附表2：材质要求一览表
	序号
	货物名称
	材质要求

	1
	实验台1（中央台1+边台1）
	1、结构：落地全钢，≥12.7mm厚理化板台面，边缘加厚≥26mm，台面耐酸碱、耐腐蚀，钢制柜体。

	
	
	2、柜体：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。

	
	
	3、门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构夹层内填充消音材料。

	
	
	4、抽屉滑轨：采用三节滑轨。

	
	
	5、拉手：不锈钢160拉手或一体成型拉手。

	
	
	6、≥12.7mm厚实芯理化板台面：需考虑到实验室耐酸碱等环境的实际要求，实验室家具台面应具备良好的耐化学、物理性能以及环保性易清洁等特征，需符合或优于以下要求：
▲1）化学性能：按照国家标准GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”检验，其中：5%亚甲蓝、90%高氯酸、60%铬酸、10%柠檬酸、蓝黑墨水、苹果汁、草莓汁、湿茶叶袋、红药水、凡士林、碘酒、米醋、咖啡、硫酸、硝酸等≥70项化学试剂分级检验结果为5级。
▲2）物理性能：耐高温120摄氏度2小时检测表面无裂纹；耐水蒸气5级无变化、表面耐干热（180摄氏度）、弯曲强度≥98.9MPa。
3）环保性能：甲醛释放量≤0.034mg/m³。
▲4）抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、中间葡萄球菌，抗菌率均≥99.9%。
5）放射性核素限量≤0.1。
▲6）采用ICP-OES、UV-VIS、GC-MS、HPLC-DAD/MS和比色法分析，≥234项检测合格，SVHC测试结果≤ 0.1% (w/w)。
▲7）台面备抗病毒性能：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性率大于≥99.9%，抗病毒活性值＞3.6。
▲8、喷涂件化学性能要求：耐腐蚀满足 72h乙酸盐雾试验（ASS)合格。化学试剂痕迹试验：37%盐酸、65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、铬酸、48%氢氟酸、甲酸、汽油、硫化钠饱和液、苯酚、重铬酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）、饱和氯化锌、二甲苯无明显变化。
▲9、承载能力：柜加载试验和柜集中加载试验需达到1000KG。门冲击试验合格、门循环试验需达到≥12万次。抽屉循环试验达到≥12万次。

	2
	实验台2（中央台2+边台2）
	1、结构：落地全钢，≥20mm厚陶瓷板台面，台面耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	2、柜体：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。

	
	
	3、门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构夹层内填充消音材料。

	
	
	4、抽屉滑轨：采用三节滑轨。

	
	
	5、拉手：不锈钢160拉手或一体成型拉手。

	
	
	6、≥20mm厚陶瓷台面板，实验室陶瓷台面采用高岭土、蓝瓷土等工业陶瓷原材料与釉料，经长时间高温煅烧形成。提供白、黑、蓝、灰等多种颜色供采购人可选，具有耐高温、耐污染、耐刻刮、抗菌、漫反射等性能，需符合或优于以下要求：
▲1）耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%≥170等种化学试剂测试表面无变化。
2）耐刻刮：陶瓷台面耐刻刮性能良好，表面耐划痕不低于4级。
3）光色牢度：陶瓷台面长期光照下的颜色稳定性良好，符合GB/T 17657-2022 4.31的标准，对台面的光色牢度进行检测，检测结果为大于灰度样卡4级。
4）抗细菌：陶瓷台面抗菌性能良好，检测抗大肠埃希氏菌抗菌率，金黄色葡萄球菌抗菌率和肺炎克雷伯氏菌的抗菌率,结果均不小于99.3%。
▲5）A级不燃材料：符合GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准， 陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。
▲6）哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。
▲7）破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，破坏强度平均值不低于16100N。

	
	
	7、喷涂件化学性能要求：耐腐蚀满足 72h乙酸盐雾试验（ASS)合格。化学试剂痕迹试验：37%盐酸、65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、铬酸、48%氢氟酸、甲酸、汽油、硫化钠饱和液、苯酚、重铬酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）、饱和氯化锌、二甲苯无明显变化。

	
	
	8、承载能力：柜加载试验和柜集中加载试验需≥1000KG。门冲击试验合格、门循环试验需≥12万次。抽屉循环试验≥12万次。

	3
	钢制插座盒
	钢制、含两个5孔10A插座。

	4
	电脑位
	1、结构：全钢落地结构，有防静电功能。

	
	
	2、柜体：钢制柜体加工材料为高品质1.0mm +/- 0.07mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2，经数控剪板、数控冲压、数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75um。防腐蚀、防潮、耐高温、耐磨。含主机机箱位一个，键盘架一个。

	
	
	3、台面要求：选用≥12.7mm厚抗静电物理板，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：
▲1）依据SJ/T 10694-2022电子产品制造与应用系统防静电测试方法检测，测试项目包括点对点检测和系统电阻均为合格。其中点对点电阻平均值应在2.1-2.36*107Ω， 系统电阻平均值在1.7-5.28*107Ω。
▲2）物理性能：拉伸断裂强度横向≥112Mpa；弯曲强度横向≥142Mpa；压缩强度≥343Mpa；吸水率（23°c，24h）≤0.35%；弯曲弹性模量横向≥1.58*104Gpa；洛氏硬度（M）≥123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）≥1350转；抗落球冲击性（224g）≥2m无破坏，易清洁性总污染指数≥13。
3）表面耐磨性IP≥575转，FP≥800转；耐磨性≥700转；耐光性（氙弧）灰标等级4-5；耐污染测试包含10%柠檬水、新鲜咖啡、新鲜茶、番茄酱、碘酒、黑色记号笔、HB铅笔等测试试剂总情节性均应符合＜20。
▲4）台面具备抗菌性，对R（抗菌活性值）值4.2的大肠杆菌、R 值3.7肺炎克雷伯氏菌、R值6.1金黄色葡萄球菌，抗菌率均应≥99.9% 。

	5
	不锈钢台
	1、不少于1.00mm厚304#不锈钢结构,框架采用304不锈钢38*38方管制作，表面抛光处理。

	
	
	2、台面板厚度≥20mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁。

	
	
	3、不带柜体及抽屉。

	6
	三联水龙头+中水槽
	1、三联水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次。
▲1）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件“灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm；冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 96h”，测试结果为表面无可视变化。
2）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。
▲3）加速耐候性：1000h试验加速耐候性，光泽保持率≥94%，色差值≤0.53。
4）耐人工气候老化性：干燥温度 60℃，冷凝温度 50℃，8h干燥、4h 冷凝，辐照度0.76W/(m2·nm)@340nm;178h，未出现开裂、剥落、粉化、变色现象。
5）晶间腐蚀：微沸的铜一硫酸铜一16%硫酸铜溶液中连续腐蚀20小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10X放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。
★6）水龙头须提供有效期内的《中国节水产品认证证书》。 

	
	
	2、中水槽，规格要求：490*390*290mm
1）冷、热稳定性试验后不应有裂纹等缺陷，结果符合QB/T 2658-2017之相关要求。
2）水槽配套的PP排水管经过中性盐雾试验后表面无起泡、脱落、开裂等现象；落锤冲击性能TIR≦10%。
3）水槽壁厚≥5mm，限值：5-8mm。
4）水槽有害物质检测：依据GB/T 22048-2022检测，有害物质邻苯二甲酸酯 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出。
5）甲醛释放量:依据JG/T 528-2017检测标准，在温度23°，相对湿度RH50%的环境中平衡释放175h采气测试结果，甲醛释放量未检出。

	7
	滴水架
	1、主体：PP材质。

	
	
	2、滴水棒：27根﹐可拆卸式滴水棒﹐方便实用。

	
	
	3、氙灯光源暴露：氙灯测试 240h 老化的过程，测试结果≤0.20，外观无可视变化。

	
	
	4、抗冲击性能检测：常温，摆锤：0.5J，跨距62mm，简支梁缺口冲击强度（0.5J第一次冲击）：10.1N KJ/m2（不破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第二次冲击）：10.9P KJ/m2（小部分破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第三次冲击）：12.1P KJ/m2（部分破坏）。

	
	
	5、材质：所有PP制品均采用新料，绝无回料，无有害物质挥发，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，韧性强，弹性好。底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。

	
	
	6、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。

	
	
	7、锁紧结构：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动。

	8
	双口洗眼器
	双口洗眼器

	
	
	1、主体：铜质。

	
	
	2、洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。

	
	
	3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

	
	
	4、软管长度：304 #供不锈钢连结软管长度1500mm ( 含)以上。

	
	
	5、软管瞬间耐压≥3.5MPa 。

	
	
	6、连接软管耐压性:连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂渗漏和其他缺陷。

	
	
	7、进水软管: 外覆304不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

	9
	气瓶柜（含单瓶气瓶柜）
	1、全钢结构。

	
	
	2、实验室专用，采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。

	
	
	3、对开门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯加工制作，双层结构，带防爆玻璃视窗。内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

	
	
	4、带浓度报警。

	
	
	5、门铰采用≥2.0mm厚度的304不锈钢合页。

	10
	全钢试剂架
	1、主立柱采用≥1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁，冲孔，切角，折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。

	
	
	2、挂件托板：采用≥2.0mm冷轧钢板制作成型，洗化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

	
	
	3、层板：采用≥12mm玻璃，周边倒角，层高可以任意自由调节。

	
	
	4、护栏：采用铝合金圆型材，经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化而成，形成通体防落架，有效防止试剂跌落，保护实验室工作人员人身安全。

	
	
	5、带五孔插座。

	11
	中央台功能柱
	1、主立柱：采用≥1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁，冲孔，切角，折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。

	
	
	2、立柱上的面板可拆卸，方便安装水、气、电，让试剂架的安装和维修更加方便。

	12
	吊柜
	1、柜体：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列程序成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化 。

	
	
	2、钢制门板：门板采用双层结构，夹层内填充消音材料，带玻璃视窗。

	
	
	3、拉手：304不锈钢C型160拉手/一体成型拉手。

	
	
	4、标配1件活动层板。

	
	
	5、门铰：采用阻尼钢制镀镍铰链。

	13
	通风柜
	全钢结构，配PP小水杯、铜芯单口水龙头、铜芯壁式遥控气体考克、气嘴一套。

	
	
	1、全钢结构，采用1.0-1.2mm厚的冷轧钢板、表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75um。防腐蚀、防潮、耐高温、耐磨。

	
	
	2、内衬侧板、顶板、导流板：采用≥5mm厚耐腐蚀抗倍特板。

	
	
	3、顶出风口：∅250或者∅315PVC风罩。

	
	
	4、视窗：升降视窗采用同步带，同步轮、弹簧轮、铝合金框、≥5mm钢化玻璃组合后，将弹簧轮放入特殊塑料滑槽中，滑门与滑槽接触点少，也不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音小，开启高度100-800mm。

	
	
	5、含防水插座≥4个，380V控制电箱1套。

	
	
	6、下座主结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板外喷环氧树脂，门板为双层结构，门夹层内填充隔音消音材料。

	
	
	7、平衡器铁箱：放置于背板后面。

	
	
	8、照明：≥30W LED灯安装在通风柜顶板上面，日光灯与通风柜内部之间用钢化玻璃隔开，避免与通风柜内气流接触。

	
	
	9、台面采用20/25mm厚蝶形陶瓷台面板，需求同实验台陶瓷台面。

	
	
	10、产品外观性能：符合QB/T5589-2021<<实验室家具  通风柜>>标准要求：玻璃件外露周边磨边处理，安装牢固，玻璃表面光洁平滑、不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷检验合格，塑料件表面光洁、无裂纹、皱褶、污渍、无明显色差。

	
	
	▲11、强度和耐久性能要求：符合QB/T5589-2021<<实验室家具  通风柜>>标准要求，操作台面垂直静载荷试验、水平静载荷试验；结构和低架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门耐久性试循环次数≥80000次，地脚平直度≤0.2mm,位度差≤0.5mm，分封≤0.5mm。

	
	
	▲12：喷涂件化学性能要求：耐腐蚀满足 72h乙酸盐雾试验（ASS)合格。化学试剂痕迹试验：甲醇、乙醇、98%乙酸、30%硝酸、70%硝酸、70%硫酸、96%硝酸、40%氢氧化钠合格。

	
	
	▲13、排放量≥920m³/H 。

	
	
	▲14、通风柜性能需求；面风速：视窗高度450MM时≥0.5m/s；横向气流在柜门口附近≤0.12m/s；示踪气体最大泄露浓度≤0.02PPM。

	14
	原子吸收罩
	1、304不锈钢材质，带手动调节阀。

	
	
	2、带1.5m长不锈钢管道，可300mm内伸缩。

	15
	高温台
	1、规格：8250*1200*850、4230*750*850、4450*1200*850(mm)，三种规格各1台。

	
	
	2、H型全钢结构，≥30mm厚大理石台面。

	
	
	3、不带柜体及抽屉。

	16
	高温台（带柜）
	1、H型全钢结构，≥30mm厚大理石台面。

	
	
	2、带柜体，柜体采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。

	17
	万向罩
	1、关节：高密度PP材质﹐可360°旋转﹐易拆卸﹑重组及清洗。

	
	
	2、关节密封圈：高密度橡胶不易老化﹐安装在两关节内﹐起易旋转及密封作用。

	
	
	3、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝﹐内嵌不锈钢轴承﹐与关节连接杆锁合。

	
	
	4、关节连接杆：304不锈钢。

	
	
	5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮﹐控制进入的气流量。

	
	
	6、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质﹐罩口常规直径﹕φ375mm。

	
	
	7、连接管：高密度PP材质﹐φ75mm 。

	18
	仪器台
	1、结构：落地全钢，≥12.7mm理化板台面，边缘加厚至26mm，台面耐酸碱、耐腐蚀，钢制柜体。

	
	
	2、柜体：采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。

	
	
	3、门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构夹层内填充消音材料。

	
	
	4、抽屉滑轨：采用阻尼三节镀锌滑轨，阻尼钢制镀镍铰链。

	
	
	5、拉手：不锈钢160拉手或一体成型拉手。

	19
	仪器台收纳柜
	1、整体采用≥1.0mm厚度冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。

	
	
	2、柜内每米含三个五孔10A插座。

	20
	边台功能柱
	1、主立柱：采用≥1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁，冲孔，切角，折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂；

	
	
	2、立柱上的面板可拆卸，方便安装水、气、电，让试剂架的安装和维修更加方便。

	21
	单口水龙头
	1、主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次。
★2、须提供有效期内的《中国节水产品认证证书》。

	22
	PP小水杯
	采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

	23
	壁式遥控气体考克、气嘴
	1、气体考克：主体材质：黄铜，阀芯：干式可燃气体阀芯可用于常规低压供气系统，满足实验室环境，安全可靠。


2

