东莞理工学院中子科学研究平台建设项目-生物质能源材料采购项目技术要求标注“▲”条款证明材料

1、连续反应小试装置

▲反应系统：压力不高于-0.099MPa，整个反应器处于负压状态，反应器上下压差不大于1Kpa；

证明材料：

▲放热反应要求反应温度可控，根据实验需要控制在38-40℃之间，控制精度±0.1℃，并能避免反应器内温度局部过高；

证明材料：

2、热塑可降解天然高分子颗粒挤出系统

▲中值压力输出波动：≤0.02%满量程；

证明材料：

▲压力输出响应时间：≤9ms；

证明材料：

▲控制软件支持流量传感器、压力传感器、切换阀、电磁阀、注射泵、蠕动泵、相机等多种外部设备，可通过同一软件控制以上外部设备；

证明材料：

▲软件：软件具备编程功能，可通过自动化脚本编辑方式对整套设备进行长时间（>336小时）自动化控制；

证明材料：

3、微型实验室用有机溶剂喷雾干燥机

▲设备由台式喷雾干燥机和氮气循环系统上下两个系统组成，模块化设计，台式喷雾干燥机可放在氮气循环系统上，方便普通水溶液喷雾干燥和有机溶剂喷雾干燥的切换；台式喷雾干燥机可以单独使用，使用时无需连接氮气循环系统，并预留真空低温模块接口，以便于后期升级成真空低温喷雾干燥；（须要提供升级的真空低温喷雾干燥机照片作为证明）；

证明材料：

▲进料量：≤20mL；

证明材料：

▲喷雾头可选加长型（长度310毫米或以上）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动（工作时，提供工作视频以证明），以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果，可选三流体喷雾头以利于多种物料的混合干燥（须要提供印刷版彩页和实物图片说明以证明）；

证明材料：

6、喷雾冷冻干燥机

▲喷雾冷冻能力300-2500ml/h（取决于液滴尺寸），喷雾冷冻干燥最大处理量≥3000ml，产品回收率≥98%（基于浓度为15%糊精实验数据），设备电源要求为220V50HZ，整机功率≤3KW（产品回收率作为验收标准）；

证明材料：

▲可选三流体喷雾头以获得更好的物料混合效果，产品收集器位于冷冻仓的底部，配有自动升降装置（须提供印刷版彩页和实物图片证明）；

证明材料：

7、微型双螺杆熔融纺丝机

▲螺杆槽深比值：1.7±2%；

证明材料：

▲挤出机操作温度包含RT～350℃，温控精度±1℃（须提供热电偶第三方计量检定证书）；

证明材料：

▲需显示“机头料温—时间”曲线，“机头压力－时间”曲线、故障查询；

证明材料：

8、近场直写3D打印机

▲配备近场直写成型平台，平台为磁吸式插拔设计，可自行拆装，且可配合Z轴移动成型，平面成型平台尺寸≤190mm×180mm×100mm；

证明材料：

▲支持高精度近场直写打印工艺，可打印多尺度且有序的纤维结构。能在同一样品中打印出3种直径范围的纤维：3～10微米，20～40微米，400～600微米。能打印内角36°的五角星纤维结构，且纤维直径小于25微米、拐角半径小于300μm，（须提供符合要求的显微图片）；

证明材料：

▲真空制造模块，最大控制温度≥50℃，温控最长可持续时间≥6h；

证明材料：